Polair

Розничный прайс

| Новое Наимен-е | Наименование | Цена Розница | Работает при температуре окружающей среды, оС | Шир.хВыс.хГлуб, мм | Толщина стенки | Фреон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM105-S | ШХ-0.5 | 28 000 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 |
| CM107-S | ШХ-0.7 | 36 000 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 |
| CM110-S | ШХ-1.0 | 40 000 | до + 40 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 |
| CM114-S | ШХ-1.4 | 46 000 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 |
| CВ107-S | ШН-0.7 | 44 000 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R-22 |
| CВ114-S | ШН-1.4 (CB114-S) | 60 000 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R-22 |
|  | СВ-105 (-18…0) 500 л | 36 000 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-22 |
|  | СВ-110 (-18…0) 1000 л | 48 000 | до + 40 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-22 |
|  | ШН-0.7 R 404 | 43 900 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R 404 |
|  | ШН-1.4 R 404 | 56 500 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R 404 |
| CC114-S | ШКХ-1.4(0,7-0,7) | 72 600 | до + 32 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 |
| CM105-G | ШХ-0.5 нерж | 45 900 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 |
| CM110-G | ШХ-1.0 нерж | 66 300 | до + 32 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 |
| CM107-G | ШХ-0.7 (нерж) | 51 000 | до + 32 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 |
| CM114-G | ШХ-1.4 (нерж) | 73 400 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 |
|  | ШН-0.7 (нерж) | 56 100 | до + 32 | 735х2064х884 | 40 мм | R-22 |
|  | ШН-1.4 (нерж) | 74 500 | до + 32 | 1474х2064х884 | 40 мм | R-22 |
| CB107-G | ШН-0.7 (нерж) R 404 | 58 200 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R 404 |
| CB114-G | ШН-1.4 (нерж) R 404 | 77 200 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R 404 |
| DM105-S | ШХ-0.5 ДС | 29 000 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 |
| DM105-G | ШХ-0.5 ДС нерж | 43 000 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 |
| BC105-P | ШХ-0.5 ДСУН | по запросу | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 |
| DM107-S | ШХ-0.7 ДС | 32 300 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 |
| DM107-G | ШХ-0.7 ДС нерж | 53 000 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 |
| DM110Sd-S | ШХ-1.0 купе | 47 900 | до + 40 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 |
| BC110-P | ШХ-1.0 купе ниж комп | по запросу | до + 40 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 |
| DM114Sd-S | ШХ-1.4 купе | 49 200 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 |
| DP107-S | ШХ-0.7 ДСН (DP107-S) | 39 900 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-22 |
| BC106-P | BC106-P | по запросу | до + 40 | 697*2070*730 | 40 мм | R-134 |
| BC112-P | BC112-P | по запросу | до + 40 | 1405*2070*743 | 40 мм | R-134 |
|  | Стандартные камеры - складская позиция |
|  | КХН-2,94 | 39 270 |  | 1360х1360, h=2200, 80 |  |  |
|  | КХН-4,41 | 46 900 |  | 1360х1960, h=2200, 80 |  |  |
|  | КХН-6,61 | 54 400 |  | 1960х1960, h=2200, 80 |  |  |
|  | КХН-7,71 | 58 700 |  | 1960х2260, h=2200, 80 |  |  |
|  | КХН-8,81 | 64 200 |  | 1960х2560, h=2200, 80 |  |  |
|  | КХН-11,02 | 70 200 |  | 1960х3160, h=2200, 80 |  |  |
|  | КХН-11,75 | 72 300 |  | 2560х2560, h=2200, 80 |  |  |
|  | Моноблоки |  | АНАЛОГИ |  | Напряжение |  |
|  | MM 109 S | 32 400 | ММ - 10 А |  | 220 | R-22 |
|  | MM 111 S | 34 300 | ММ - 11 А |  | 220 | R-22 |
|  | MM 113 S | 37 500 | ММ - 15 А |  | 220 | R-22 |
|  | MM 115 S | 39 600 | АНАЛОГИ |  | 220 | R-22 |
|  | MM 218 S | 48 500 | ММ - 20 А |  | 220 | R-22 |
|  | MM 222 S | 51 100 | ММ - 24 В |  | 380 | R-22 |
|  | MM 226 S | 56 600 | ММ - 28 В |  | 380 | R-22 |
|  | MM 232 S | 75 000 |  |  | 380 | R-22 |
|  | MB 108 S | 41 500 | МВ - 09 А |  | 220 | R-22 |
|  | MB 109 S | 46 500 | МВ - 14 А |  | 220 | R-22 |
|  | MB 211 S | 48 200 | АНАЛОГИ |  | 220 | R-22 |
|  | MB 214 S | 53 000 | МВ - 19 В |  | 380 | R-22 |
|  | MB 216 S | 58 000 | МВ - 23 В |  | 380 | R-22 |
|  | Зимний комплект | 8 500 |  |  |  |  |
|  | Пульт дистанционного управления | 4 500 |  |  |  |  |
|  | Сплит-Системы S |  | Расчетный V м3 |  |  |  |
|  | SM 109 SF | 39 300 | 3 - 10,5 |  | 220 | R-404а |
|  | SM 111 SF | 41 500 | 4 - 12,5 |  | 220 | R-404а |
|  | SM 113 SF | 45 000 | 6 - 17,5 |  | 220 | R-404а |
|  | SM 115 SF | 47 900 | 7 - 19,8 |  | 220 | R-404а |
|  | SM 218 SF | 53 300 | 9,5 - 25,5 |  | 220 | R-404а |
|  | SM 222 SF | 61 400 | 12 - 32,9 |  | 380 | R-404а |
|  | SM 226 SF | 68 000 | 16 - 40,6 |  | 380 | R-404а |
|  | SM 232 SF | 79 700 | 25,8 - 53 |  | 380 | R-404а |
|  | SM 337 SF | 83 000 | 18,0 - 50,0 |  | 380 | R-404а |
|  | SM 342 SF | 92 000 | 21,0 - 54,0 |  | 380 | R-404а |
|  | SB 328 SF | 97 000 | 14,0 - 33,0 |  | 380 | R-404а |
|  | SB 331 SF | 106 000 | 15,6 - 38,0 |  | 380 | R-404а |
|  | SB 108 SF | 50 100 | 2,9 - 6,9 |  | 220 | R-404а |
|  | SB 109 SF | 56 300 | 3,6 - 9,0 |  | 220 | R-404а |
|  | SB 211 SF | 58 300 | 6,0 - 13,4 |  | 220 | R-404а |
|  | SB 214 SF | 61 400 | 7,1 - 15,9 |  | 380 | R-404а |
|  | SB 216 SF | 64 900 | 9,8 - 21,1 |  | 380 | R-404а |
|  | Сплит-Системы P |  | Расчетный V м3 |  |  |  |
|  | SM 109 P | 43000 | 3,7 - 13,5 |  | 220 | R 404a |
|  | SM 111 P | 45400 | 4,1 - 15,7 |  | 220 | R 404a |
|  | SM 113 P | 49300 | 5,7 - 19,3 |  | 220 | R 404a |
|  | SM 115 P | 52500 | 7,8 - 21,6 |  | 220 | R 404a |
|  | SM 218 P | 58400 | 9,5 - 30,2 |  | 220 | R 404a |
|  | SM 222 P | 67300 | 15,7 - 37,9 |  | 380 | R 404a |
|  | SM 226 P | 74500 | 20,4 - 44,5 |  | 380 | R 404a |
|  | SB 108 P | 54900 | 1,7 - 7,4 |  | 220 | R 404a |
|  | SB 109 P | 61600 | 2,8 - 8,3 |  | 220 | R 404a |
|  | SB 211 P | 63800 | 5,2 - 14,6 |  | 220 | R 404a |
|  | SB 214 P | 67300 | 5,6 - 18,7 |  | 380 | R 404a |
|  | SB 216 P | 71100 | 9,7 - 21,2 |  | 380 | R 404a |
|  | Зимний комплект | 8500 |  |  |  |  |
| По запросу вышлем технические характеристики |

Ваши цены – предмет переговоров