Шкафы «МАРИХОЛОДМАШ»

Прайс для партнеров 21.01.10

| наименование | внутренний объем, литр | температура внутри объема, °C | температура внешней окр. среды, °C | описание конструкции | толщина стенки, мм | кол-во полок, шт. | размеры габаритные (длина-глубина-высота), мм | Розничная цена, руб | Партнерская цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШХ-0,40МС | 400 | 0…+7 | +12…+32 | дверь стекл. воздухоохл. | изоляция заливная - пенополиуритан | 40 | 5 | 600 | 653 | 1970 | 27 380 | 19 714 |
| ШХ-0,40М |  |  | +12…+40 | дверь метал. воздухоохл. |  | 40 | 5 | 600 | 653 | 1970 | 28 220 | 20 318 |
| ШХ-0,56 С | 560 | 0…+7 | +12…+32 | дверь стекл. воздухоохл. |  | 40 | 5 | 680 | 775 | 1970 | 29 600 | 21 312 |
| ШХ-0,56 |  |  | +12…+40 | дверь метал. воздухоохл. |  | 40 | 5 | 680 | 775 | 1970 | 30 250 | 21 780 |
| ШХ-0,80МС, воздухоохл | 850 | 0…+7 | +12…+32 | 2 двери стекл. воздухоохл. |  | 40 | 10 | 1200 | 630 | 1970 | 39 390 | 28 361 |
| ШХ-0,80М, воздухоохл |  |  | +12…+40 | 2 двери метал. воздухоохл. |  | 40 | 10 | 1200 | 630 | 1970 | 39 390 | 28 361 |
| ШХ-0,80МС, воздухоохл | 740 |  | +12…+32 | двери купе, воздухоохл. |  | 40 | 5 | 1200 | 630 | 1970 | 36 260 | 26 107 |
| ШХ-1,12, воздухоохл | 1120 | 0…+7 | +12…+40 | 2 двери мет, воздухоохл. |  | 60 | 6 | 1200 | 775 | 1935 | 40 867 | 29 424 |
| ШХ-1,12С, воздухоохл |  |  | +12…+32 | 2 двери стекл., воздухоохл. |  | 60 | 6 | 1200 | 775 | 1935 | 45 362 | 32 661 |
| ШХ-1,12(дверь купе), воздухоохл | 920 | 0…+7 | +12…+32 | дверь купе |  | 60 | 6 | 1200 | 775 | 1935 | 44 014 | 31 690 |
| ШХН-1,00 | 1120 | -18 | +12…+40 | 2 двери металлические, воздухоохладитель |  | 60 | 8 | 1500 | 750 | 1870 | 63 725 | 45 882 |
| ШХК-1000 | 1120 | 0…+7/-18 | +12…+40 | 2-х камерный, 2 двери металл., вертик. перегородка, воздухоохл. |  | 60 | 10 | 1500 | 50 | 1870 | 60 720 | 43 718 |
| ШХК-400М | 400 | 0…+7/ -12 | +12…+32 | 2-х камерн., 2 двери металлические, испаритель-стены | изоляция закладная (пенопласт), освещения нет | 100 | 5 | 750 | 750 | 1870 | 32 252 | 23 221 |
| ШХК-800 | 800 |  |  | 2-х камерн., 4 двери металлические, испаритель-стены |  | 100 | 10 | 1500 | 750 | 1870 | 46 707 | 33 629 |
| ШХСн-0,40МС | 400 | -6…+6 | +12….+40 | дверь стекл. воздухоохл. | изоляция заливная - пенополиуритан | 40 | 5 | 600 | 653 | 1970 | 35 330 | 25 438 |
| ШХСн-0,40М |  |  |  | дверь метал. воздухоохл. |  | 40 | 5 | 600 | 653 | 1970 | 34 560 | 24 883 |
| ШХСн-0,80МС | 800 |  |  | 2 двери стекл. воздухоохл. |  | 40 | 10 | 1200 | 630 | 1970 | 49 390 | 35 561 |
| ШХСн-0,80М |  |  |  | 2 двери метал. воздухоохл. |  | 40 | 10 | 1200 | 630 | 1970 | 48 663 | 35 037 |
| Холодильные шкафы ЭЛЬТОН |
| Эльтон 0,7(купе) | 600 | 0…+7 | +12…+35 | дверь купе | изоляция заливная - пенополиуритан | 40 | 5 | 820 | 635 | 1970 | 26598,00 |
| Эльтон 0,7 С | 700 |  |  | дверь стекл. воздухоохл. |  |  |  | 820 | 690 |  | 25182,00 |
| Эльтон 0,7 М | 700 |  | +12…+43 | дверь метал. воздухоохл. |  |  |  | 820 | 690 |  | 24319,00 |
| Эльтон 1,5 М | 1420 |  |  | 2 двери металлические, воздухоохладитель |  |  | 10 | 1645 | 690 |  | 33205,00 |
| Эльтон 1,4 (купе) | 1220 |  | +12…+35 | двери купе, воздухоохл. |  |  |  | 1645 | 635 |  | 35500,00 |

Корпус шкафа собран из сендвич-панелей. Панели изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием и залиты ППУ производства BASF. Корпус шкафа объема 1120 литров - цельнозаливной. Холодильный компрессор - Aspera (низкотемпературный) и Tecumseh (среднетемпературный). Агрегат работает на фреоне R22. Блок управления - Eliwell.