## Оглавление
№ | Наименование прайс-листа
1 | Витрины холодильные
2 | Шкафы
3 | Агрегаты
4 | Камеры шип-паз толщиной панелей 100 мм
5 | Камеры холодильные специальные КХСМ
6 | Моноблоки и сплит-системы
7 | Воздухоохладители и конденсаторы
8 | Дверные блоки
9 | Двери откатные

## Витрины
Вид | Модель л. | Рабочий диапазон, ⁰С | Розничная цена, руб.
«ТИТАНИУМ» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, фронтальное стекло – откидывающееся, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение – статическое (среднетемпературные и низкотемпературные) и динамическое (универсальные, кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями.
| ВС 5-160 | 0...+6 | 39560.4
| ВС 5-180 |  | 44755.2
| ВС 5-200 |  | 47952
| ВС 5-260 |  | 59340.6
| ВС 5 УН (вентилируемый наружный угол) сегмент охлаждаемый |  | 71528.4
| ВС 5 УВ (внутренний угол) сегмент охлаждаемый |  | 73126.8
| ВН 5-160 | -18…-10 | 53946
| ВН 5-200 |  | 58741.2
| ВУ 5-160 | -5...+5 | 51148.8
| ВУ 5-200 |  | 55544.4
| ВС 5-160К | -1…+7 | 54345.6
| ВС 5-230К |  | 61938
| Столик расчетный без боков. |  | 16983
| Доп. стеклянная полка L 1100 – 1500 |  | 1238.76
| Доп. перегородка стационарная полная |  | 1838.16
| Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы) |  | 1238.76
Вид | Модель л. | Рабочий диапазон, ⁰С | Розницчная цена, руб.
«AРИЕЛЬ» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, фронтальное стекло – откидывающееся, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение – статическое (среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные) и динамическое (кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные, кондитерские и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов, как со
| ВС 3-130 | +0…+6 | 32367.6
| ВС 3-160 |  | 34765.2
| ВС 3-180 |  | 39960
| ВС 3-200 |  | 47552.4
| ВС 3-260 |  | 49950
| ВС 3 УН (вент. наружный угол) сегмент охлажд. |  | 55144.8
| ВС 3 УВ (внутренний угол) сегмент охлаждающий |  | 55944
| ВН 3-130 | -18…-10 | 45554.4
| ВН 3-160 |  | 49950
| ВН 3-180 |  | 55144.8
| ВУ 3-160 | -5…+5 | 39760.2
| ВУ 3-180 |  | 49150.8
| ВС 3-160К | -1…+7 | 45554.4
| ВС 3-230К |  | 61138.8
| Столик расчетный прямой без боковины |  | 16183.8
| Доп. стеклянная полка L 1100 – 1500 |  | 1238.76
| Доп. перегородка стационарная полная |  | 1838.16
| Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы) |  | 1238.76
Вид | Модель л. | Рабочий диапазон, ⁰С | Розничная цена, руб.
«БЕЛИНДА» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение статическое, размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в линию, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями.
| BС 2-130 с пол | 0...+6 | 30769.2
| BС 2-160 с пол |  | 31568.4
| BС 2-180 |  | 39160.8
| BН 2-130 | -18..-10 | 43156.8
| BН 2-160 |  | 46753.2
| BН 2-180 |  | 51948
| BУ 2-160 | -5...+5 | 36763.2
| BУ 2-180 |  | 39160.8
| Столик расчетный прямой без боковины |  | 15664.32
| Доп. стеклянная полка L 1100 – 1500 |  | 1238.76
| Доп. перегородка стационарная полная |  | 1838.16
| Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы) |  | 1238.76
Вид | Модель л. | Рабочий диапазон, ⁰С | Розницчная цена, руб.
«БЛЮЗ-Эконом» Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегат фирмы «Danfoss» и «TECUMSEH EUROPE»,
охлаждение – статическое, размораживание – ручное.
| BС 1-130 с полкой | 0...+6 | 27132.84
| BС 1-160 с полкой |  | 27732.24
«БЬЯНКА» (холодильная витрина предназначена для демонстрации и продажи свежего мяса и рыбы на льду). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, температурный диапазон -3°С …+3°С. Агрегат фирмы «Danfoss», блок управления фирмы «Eliwell». Охлаждение – статическое, размораживание – автоматическое. Детали витрин изготовлены из нержавеющей стали фирмы «Arcelor». Комплектация для центрального холодоснабжения: воздухоохладитель, ТРВ, соленоидный клапан, обратный клапан, электронный блок управления, система трубопроводов.
встроенный холод
| ВУ 17-180 | -3…+3 | 74925
| ВУ 17-200 |  | 89710.2
| ВУ 17-260 |  | 104535.36
под централизованное холодоснабжение
| ВУ 17-180 | -3…+3 | 72047.88
| ВУ 17-200 |  | 86913
| ВУ 17-260 |  | 98781.12
Вид | Модель л. | Рабочий диапазон, ⁰С | Розничная цена, руб.
«MИРАНДА» (холодильная витрина островного типа). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегат фирмы «Danfoss» и «Aspera», охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. Комплектация для центрального холодоснабжения: воздухоохладитель, ТРВ, соленоидный клапан, обратный клапан, электронный блок управления, система трубопроводов.
встроенный холод
| ВН 8-160 | -20…-18 | 77922
| ВН 8-200 |  | 79520.4
| ВН 8-260 |  | 94305.6
под централизованное холодоснабжение
| ВН 8-160 | -20…-18 | 71528.4
| ВН 8-200 |  | 73926
| ВН 8-260 |  | 82557.36
| Опции: ночная шторка |  | 5754.24
| Делитель |  | 639.36
| надстройка L 160 |  | 16383.6
| надстройка L 200 |  | 17302.68
| Надстройка L 260 |  | 19780
Вид | Модель л. | Рабочий диапазон, ⁰С | Розничная цена, руб.
«ВИОЛА» (пристенные охлаждаемые стеллажи). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегаты фирмы
«TECUMSEH EUROPE», охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата – автоматическое с помощью специализированных ТЭНов.
Комплектация для центрального холодоснабжения: воздухоохладитель, ТРВ, соленоидный клапан, обратный клапан, электронный блок управления, система трубопроводов. Ф – фруктовая.
встроенный холод
| ВС7-160 \Ф с ночной шторкой | +4…+8 | 88472/92148
| ВС7-200 \Ф с ночной шторкой |  | 91229/94905
| ВС7-260 \Ф с ночной шторкой |  | 115564/119240
| Ночная шторка |  | 5754
«ВИОЛЕТА» (пристенные охлаждаемые стеллажи). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегаты фирмы
«TECUMSEH EUROPE», охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата – автоматическое с помощью специализированных ТЭНов. Ф – фруктовая.
| ВС15-160 \Ф с ночной шторкой | +4…+8 | 76723/81598
| ВС15-200 \Ф с ночной шторкой |  | 79120/84035
| ВС15-250 \Ф с ночной шторкой |  | 98281/103736
| Ночная шторка |  | 5754

## Шкафы
Вид шкафа | Внутренний объем, л | Рабочий диапазон, ⁰С | Окружающая среда, ⁰С | Толщина стенки, мм | Габаритные размеры, ШхГхВ, мм | Вес, кг | Цена, руб.
R 700M (глухая дверь) | 700 | 0...+6 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 123 | 34200
R700MS (стеклянная дверь) | 700 | 0...+8 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 138 | 31600
R700MSW (стеклянная дверь, прозрачная стенка) | 700 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 138 | 36799
R700L (глухая дверь) | 700 | -12…-18 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 129 | 43900
R700LS (стеклянная дверь) | 700 | -18…-20 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 140 | 46345
R700LSG (стеклянная гнутая дверь) | 700 | -18…-20 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 143 | 50230
R700V (глухая дверь) | 700 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 123 | 36799
R700VS (стеклянная дверь) | 700 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 138 | 36799
R750M (глухая дверь) | 750 | 0...+6 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 133 | 38760
R750MS (стеклянная дверь) | 750 | 0...+8 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 148 | 34135
R750L (глухая дверь) | 750 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 138 | 48380
R750MX (нерж.) | 750 | 0...+6 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 142 | 51340
R750LX (нерж.) | 750 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 147 | 57260
R1400M (глухие двери) | 1400 | 0…+6 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 189 | 43630
R1400MS (стеклянные двери) | 1400 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 219 | 41387
R1400MC (дверь-купе) | 1400 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 225 | 45200
R1400L (глухие двери) | 1400 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 194 | 53200
R1400V (глухие двери) | 1400 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 189 | 50230
R1400VS (стеклянные двери.) | 1400 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 219 | 50230
R1400VC (дверь-купе) | 1400 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 225 | 55854
R1400MX (нерж.) | 1400 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 205 | 70210
R1400LX (нерж.) | 1400 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 210 | 73540
R1520M (глухие двери) | 1520 | 0…+6 | до + 32 | 55 | 1600*825*1980 | 213 | 49120
R1520MS (стеклянные двери) | 1520 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*825*1980 | 243 | 48232
R1520MC (дверь-купе) | 1520 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*825*1980 | 249 | 50230
R1520L (глухие двери) | 1520 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 1600*825*1980 | 218 | 61700
Опции: дополнительная полка в комплекте с полкодержателями | [6 empty] | 592

## Агрегаты
Среднетемпературные агрегаты компрессорные на базе полугерметичных компрессоров "Bitzer"
Структура обозначений агрегатов:
АХ Х – XX…X– XX…X
¦ ¦ ¦ ¦
I II III V
I— агрегат холодильный;
II—классификация по температуре кипения То:
С- среднетемпературные То= от минус 25°С до минус 5°С;
III—обозначение модели применяемого компрессора;
V— опции: | М- маслоотделитель;
О- отделитель жидкости;
Д- регулятор давления конденсации.
Стандартная комплектация агрегата с опциями:
1. Полугерметичный компрессор «BITZER».
2. Линия всасывания: фильтр- очиститель, отделитель жидкости, соединительные трубы, виброгасительные вставки, теплоизоляция.
3. Линия нагнетания: виброгасительные вставки, соединительные трубы.
4. Маслоотделитель с линией возврата масла.
5. Регулятор давления конденсации с дифференциальным клапаном.
6. Реле низкого и реле высокого давления.
7. Ресивер, запорные вентили на входе и выходе ресивера.
8. Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатором содержания влаги, соединительные трубы.
9. Электрический шкаф с автоматикой импортного производства.
10. Сервисные штуцеры с клапаном Шредера.
Дополнительные опции:
В – вентилятор обдува головки блока цилиндров
Ф – монитор напряжения
Пр – регулятор производительности
Модель агрегата со стандартными опциями | Qо, кВт, R22 | Qо, кВт, R404A | Стоимость с НДС, руб.
|  |  | Фреон R22 | Фреон R404A | Дополнительные опции
[5 empty] | В | Ф | Пр
AXC-2GC2(Y)-MOД | 3.46 | 3.4 | 75600 | 76950 | 6750 | 2250 | -
AXC-2FC3(Y)-МOД | 4.19 | 4.28 | 79200 | 80550 | 6750 | 2250 | -
AXC-2DC3(Y)-MOД | 5.89 | 6.14 | 112950 | 114750 | 7650 | 2250 | -
AXC-4FC5(Y)-MOД | 8.31 | 8.31 | 131400 | 134550 | 10350 | 2250 | 11700
AXC-4EC6(Y)-MOД | 10.27 | 10.49 | 165600 | 167850 | 10350 | 2250 | 11700
AXC-4DC7(Y)-MOД | 12.51 | 12.44 | 177750 | 179550 | 10350 | 2250 | 11700
AXC-4CC9(Y)-MOД | 15.14 | 15.2 | 186750 | 189000 | 10350 | 2250 | 11700
AXC-4VC10(Y)-MOД | 16.74 | 16.12 | 217350 | 220500 | 10350 | 2250 | 11700
AXC-4TC12(Y)-MOД | 20.2 | 19.55 | 238950 | 242550 | 10350 | 2250 | 11700
AXC-4J22(Y)- MOД | 31.2 | 30.8 | 360900 | 365850 | 10350 | 2250 | 11700
Qo – холодопроизводительность агрегата при следующих условиях:
- температура кипения -10˚С;
- температура конденсации 45˚С;
-перегрев всасываемого газа 10 К;
-переохлаждение жидкости на выходе из агрегата 3 К.
Низкотемпературные агрегаты компрессорные на базе полугерметичных компрессоров "Bitzer"
Структура обозначений агрегатов:
АХ Х – XX…X– XX…X
¦ ¦ ¦ ¦
I II III V
I— агрегат холодильный;
II—классификация по температуре кипения То:
Н- низкотемпературные То= от минус 40С до минус 25С;
III—обозначение модели применяемого компрессора;
V— опции: | М- маслоотделитель; |  |  | Д- регулятор давления конденсации.
| О- отделитель жидкости; |  |  | В - вентилятор обдува головки блока цилиндра
Стандартная комплектация агрегата с опциями:
1. Полугерметичный компрессор «BITZER».
2. Линия всасывания: фильтр- очиститель, отделитель жидкости, соединительные трубы, виброгасительные вставки, теплоизоляция.
3. Линия нагнетания: виброгасительные вставки, соединительные трубы.
4. Маслоотделитель с линией возврата масла.
5. Регулятор давления конденсации с дифференциальным клапаном.
6. Реле низкого и реле высокого давления.
7. Ресивер, запорные вентили на входе и выходе ресивера.
8. Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатором содержания влаги, соединительные трубы.
9. Вентилтор обдува головки блока цилиндров
10. Электрический шкаф с автоматикой импортного производства.
11. Сервисные штуцеры с клапаном Шредера.
Дополнительные опции:
Ф – монитор напряжения
Модель агрегата со стандартными опциями | Q0,кВт, R404А. Tкип=-25⁰С | Q0,кВт, R404А. Tкип=-35⁰С | Стоимость с НДС, руб.
|  |  | Фреон R404A |  | Дополнительные опции
Ф
АХН-2GC2Y-MОДВ | 1.57 | 0.8 | 84150 |  | 2250
АХН-2FC2Y-МОДВ | 1.97 | 1.01 | 85950 |  | 2250
АХН-2EC2Y-МОДВ | 2.43 | 1.27 | 117900 |  | 2250
АХН-2CC3Y-МОДВ | 3.53 | 1.86 | 123750 |  | 2250
АХН-4FC3Y-МОДВ | 3.87 | 2.03 | 131850 |  | 2250
АХН-4EC4Y-МОДВ | 4.79 | 2.5 | 144450 |  | 2250
АХН-4DC5Y-МОДВ | 5.89 | 3.09 | 162450 |  | 2250
АХН-4CC6Y-МОДВ | 7.17 | 3.82 | 195300 |  | 2250
АХН-4VC6Y-МОДВ | 7.44 | 3.83 | 224100 |  | 2250
АХН-4TC8Y-МОДВ | 9.12 | 4.72 | 229500 |  | 2250
АХН-4PC10Y-МОДВ | 10.59 | 5.44 | 240750 |  | 2250
АХН-4NC12Y-МОДВ | 12.27 | 6.32 | 275850 |  | 2250
АХН-4J13Y-МОДВ | 14.53 | 7.75 | 334350 |  | 2250
АХН-4G20Y-МОДВ | 19.91 | 10.84 | 387900 |  | 2250
Qo – холодопроизводительность агрегата при следующих условиях:
- температура конденсации 45˚С;
- перегрев всасываемого газа 10 К;
- переохлаждение жидкости на выходе из агрегата 3 К.
Среднетемпературные компрессорно-конденсаторные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров "Bitzer"
Структура обозначений агрегатов:
АХ Х К – XX…X / XX…X – XX…X
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
I II III IV V VI
I— агрегат холодильный;
II—классификация по температуре кипения То:
С- среднетемпературные То= от минус 25°С до минус 5°С;
III - конденсатор и компрессор на одной раме
IV—обозначение модели применяемого компрессора;
V - обозначение модели применяемого конденсатора
VI— опции: | М- маслоотделитель;
О- отделитель жидкости;
Д- регулятор давления конденсации.
Стандартная комплектация агрегата с опциями:
1. Полугерметичный компрессор «BITZER».
2. Линия всасывания: фильтр- очиститель, отделитель жидкости, соединительные трубы, виброгасительные вставки, теплоизоляция.
3. Линия нагнетания: виброгасительные вставки, соединительные трубы.
4. Маслоотделитель с линией возврата масла.
5. Регулятор давления конденсации с дифференциальным клапаном.
6. Реле низкого и реле высокого давления.
7. Ресивер, запорные вентили на входе и выходе ресивера.
8. Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатором содержания влаги, соединительные трубы.
9. Электрический шкаф с автоматикой импортного производства.
10. Сервисные штуцеры с клапаном Шредера.
11. Конденсатор
Дополнительные опции:
В – вентилятор обдува головки блока цилиндров
Ф – монитор напряжения
Пр – регулятор производительности
Модель агрегата со стандартными опциями | Qо, кВт, R22 | Qо, кВт, R404A | Стоимость с НДС, руб.
|  |  | Фреон R22 | Фреон R404A | Дополнительные опции
[5 empty] | Ф | Пр
АХСК-2FC3(Y)/С53-MОД | 4,19 | 4,28 | 94950 | 95850 | 2250 | -
АХСК-2DC3(Y)/С53-MОД | 5,89 | 6,14 | 131850 | 134100 | 2250 | -
АХСК-2CC4(Y)/С64-MОД | 7,31 | 7,53 | 147150 | 149400 | 2250 | -
АХСК-4EC6(Y)/С84-MОД | 10,27 | 10,49 | 205200 | 207450 | 2250 | 11700
АХСК-4CC9(Y)/С104-MОД | 15,14 | 15,2 | 229950 | 232200 | 2250 | 11700
АХСК-4VC10(Y)/С114-MОД | 16,74 | 16,12 | 260100 | 263250 | 2250 | 11700
Qo – холодопроизводительность агрегата при следующих условиях:
- температура кипения -10˚С;
- температура конденсации 45˚С;
- перегрев всасываемого газа 10 К;
- переохлаждение жидкости на выходе из агрегата 3 К.
Низкотемпературные компрессорно-конденсаторные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров "Bitzer"
Структура обозначений агрегатов:
АХ Х К – XX…X / XX…X – XX…X
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
I II III IV V VI
I— агрегат холодильный;
II—классификация по температуре кипения То:
Н- низкотемпературные То= от минус 40С до минус 25С;
III - конденсатор и компрессор на одной раме
IV—обозначение модели применяемого компрессора;
V - обозначение модели применяемого конденсатора
VI— опции: | М- маслоотделитель;
О- отделитель жидкости;
Д- регулятор давления конденсации.
Стандартная комплектация агрегата с опциями:
1. Полугерметичный компрессор «BITZER».
2. Линия всасывания: фильтр- очиститель, отделитель жидкости, соединительные трубы, виброгасительные вставки, теплоизоляция.
3. Линия нагнетания: виброгасительные вставки, соединительные трубы.
4. Маслоотделитель с линией возврата масла.
5. Регулятор давления конденсации с дифференциальным клапаном.
6. Реле низкого и реле высокого давления.
7. Ресивер, запорные вентили на входе и выходе ресивера.
8. Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатором содержания влаги, соединительные трубы.
9. Электрический шкаф с автоматикой импортного производства.
10. Сервисные штуцеры с клапаном Шредера.
11. Конденсатор
Дополнительные опции:
В – вентилятор обдува головки блока цилиндров
Ф – монитор напряжения
Модель агрегата со стандартными опциями | Qо, кВт, R22 | Qо, кВт, R404A | Стоимость с НДС, руб.
|  |  | Фреон R22 | Фреон R404A | Дополнительные опции
[5 empty] | В | Ф
АХНК-2DС2(Y)/С53-МОД | 2,95* | 2,80 | 128700 | 130050 | 9450 | 2250
АХНК-2СС3(Y)/С64-МОД | 3,65* | 3,53 | 130500 | 131400 | 9450 | 2250
АХНК-4DC5(Y)/С84-МОД | 6,02* | 5,89 | 173700 | 175950 | 12150 | 2250
АХНК-4TC8(Y)/С114-МОД | 9,72* | 9,12 | 257850 | 261000 | 12150 | 2250
Qo – холодопроизводительность агрегата при следующих условиях:
- температура кипения -25˚С;
- температура конденсации 45˚С;
- перегрев всасываемого газа 10 К;
- переохлаждение жидкости на выходе из агрегата 3 К.
* Необходимо применение вентилятора - опция В на R22.
Среднетемпературные агрегаты многокомпрессорные на базе полугерметичных компрессоров "Bitzer"
Структура обозначений агрегатов:
X МХ Х – XX…X –ХХ…Х
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
I II III IV V
I— количество компрессоров;
II - машина холодильная;
III—классификация по температуре кипения То:
С- среднетемпературные То= от минус 25°С до минус 5°С;
IV—обозначение модели применяемого компрессора;
V— опции: | О- отделитель жидкости;
Д- регулятор давления конденсации.
Г- виброгасительные вставки.
Стандартная комплектация агрегата с опциями:
1. Полугерметичные компрессоры «BITZER».
2. Линия всасывания: запорный вентиль, фильтр-очиститель, всасывающий коллектор, отделитель жидкости, соединительные трубы, теплоизоляция.
3. Линия нагнетания: обратные клапаны, коллектор нагнетания, соединительные трубы, запорный вентиль.
4. Ресивер горизонтальный, запорные вентили на входе и выходе ресивера.
5. Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатором содержания влаги, соединительные трубы, запорный вентиль.
6. Система возврата масла: маслоотделитель, масляный ресивер с дифференциальным клапаном, электронные регуляторы уровня масла на каждый компрессор, мембранные вентили к каждому компрессору, смотровые стекла с индикатором содержания влаги, соединительные трубопроводы.
7. Регулятор давления конденсации с дифференциальным клапаном и обратным клапаном (зимний пуск).
8. Виброгасительные вставки.
9. Реле низкого и реле высокого давления на каждый компрессор.
10. Пространственная рама из прямоугольных труб.
11. Электрический шкаф с автоматикой импортного производства, управляющим контроллером.
12. Манометры высокого и низкого давления с запорными вентилями.
13. Сервисные штуцеры с клапаном Шредера.
Дополнительные опции:
В – вентилятор обдува головки блока цилиндров
Модель агрегата со стандартными опциями | Qо, кВт, R22 | Qо, кВт, R404A | Стоимость с НДС, руб.
|  |  | Фреон R22 | Фреон R404A | Дополнительные опции
В
2МХС-2FC3(Y)-ОДГ | 8,38 | 8,56 | 261450 | 309150 | 16200
2МХС-2EC3(Y)-ОДГ | 9,84 | 10,62 | 309150 | 313200 | 22500
2МХС-2DC3(Y)-ОДГ | 11,78 | 12,28 | 314100 | 318600 | 22500
2МХС-4FC5(Y)-ОДГ | 16,62 | 16,62 | 380250 | 385650 | 24750
2МХС-4EC6(Y)-ОДГ | 20,54 | 20,98 | 412650 | 418500 | 24750
2МХС-4DC7(Y)-OДГ | 25,02 | 24,88 | 436050 | 442350 | 24750
2МХС-4CC9(Y)-ОДГ | 30,28 | 30,40 | 457650 | 462600 | 24750
2МХС-4VC10(Y)-ОДГ | 33,48 | 32,24 | 522000 | 527850 | 24750
2МХС-4TC12(Y)-ОДГ | 40,40 | 39,10 | 533250 | 540000 | 24750
2МХС-4PC15(Y)-ОДГ | 48,20 | 46,80 | 559800 | 566100 | 24750
2МХС-4NC20(Y)-ОДГ | 55,80 | 54,20 | 683550 | 697950 | 24750
2МХС-6H35(Y)-ОДГ | 108,00 | 106,60 | 1034550 | 1050750 | 23850
3МХС-2DC3(Y)-ОДГ | 17,67 | 18,42 | 440100 | 446850 | 28350
3МХС-2CC4(Y)-ОДГ | 21,93 | 22,59 | 447750 | 454500 | 28350
3МХС-4FC5(Y)-ОДГ | 24,93 | 24,93 | 488250 | 497250 | 36900
3МХС-4EC6(Y)-ОДГ | 30,81 | 31,47 | 547200 | 555300 | 36900
3МХС-4DC7(Y)-ОДГ | 37,53 | 37,32 | 582300 | 589500 | 36900
3МХС-4CC9(Y)-ОДГ | 45,42 | 45,60 | 681300 | 697050 | 36900
3МХС-4NC20(Y)-ОДГ | 83,70 | 81,30 | 957150 | 971550 | 36900
4МХС-2CC4(Y)-ОДГ | 29,24 | 30,12 | 536850 | 544500 | 36450
4МХС-4EC6(Y)-ОДГ | 41,08 | 41,96 | 649800 | 659700 | 47250
4МХС-4H25(Y)-ОДГ | 144,00 | 142,40 | 1518750 | 1544400 | 47250
Qo – холодопроизводительность агрегата при следующих условиях:
- температура кипения -10˚С;
- температура конденсации 45˚С;
- перегрев всасываемого газа 10 К;
- переохлаждение жидкости на выходе из агрегата 3 К.
Низкотемпературные агрегаты многокомпрессорные на базе полугерметичных компрессоров "Bitzer"
Структура обозначений агрегатов:
X МХ Х – XX…X –ХХ…Х
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
I II III IV V
I— количество компрессоров;
II - машина холодильная;
III—классификация по температуре кипения То:
Н- низкотемпературные То= от минус 40С до минус 25С;
IV—обозначение модели применяемого компрессора;
V— опции: | О- отделитель жидкости;
Д- регулятор давления конденсации.
Г- виброгасительные вставки.
Стандартная комплектация агрегата с опциями:
1. Полугерметичные компрессоры «BITZER».
2. Линия всасывания: запорный вентиль, фильтр-очиститель, всасывающий коллектор, отделитель жидкости, соединительные трубы, теплоизоляция.
3. Линия нагнетания: обратные клапаны, коллектор нагнетания, соединительные трубы, запорный вентиль.
4. Ресивер горизонтальный, запорные вентили на входе и выходе ресивера.
5. Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатором содержания влаги, соединительные трубы, запорный вентиль.
6. Система возврата масла: маслоотделитель, масляный ресивер с дифференциальным клапаном, электронные регуляторы уровня масла на каждый компрессор, мембранные вентили к каждому компрессору, смотровые стекла с индикатором содержания влаги, соединительные трубопроводы.
7. Регулятор давления конденсации с дифференциальным клапаном и обратным клапаном (зимний пуск).
8. Вентилятор обдува головки длока цилиндров
9. Виброгасительные вставки.
10. Реле низкого и реле высокого давления на каждый компрессор.
11. Пространственная рама из прямоугольных труб.
12. Электрический шкаф с автоматикой импортного производства, управляющим контроллером.
13. Манометры высокого и низкого давления с запорными вентилями.
14. Сервисные штуцеры с клапаном Шредера.
Модель агрегата со стандартными опциями | Qо, кВт, R404A | Стоимость с НДС, руб.
Фреон R404A
2МХН-2EC2Y-ОДВГ | 2,54 | 302850
2МХН-4FC3Y-ОДВГ | 4,06 | 355950
2МХН-4EC4Y-ОДВГ | 5,00 | 383850
2МХН-4DC5Y-ОДВГ | 6,18 | 419850
2МХН-4СC6Y-ОДВГ | 7,64 | 490500
2МХН-4VC6Y-ОДВГ | 7,66 | 499500
2МХН-4TC8Y-ОДВГ | 9,44 | 511200
2МХН-4PC10Y-ОДВГ | 10,88 | 536850
2МХН-4NC12Y-ОДВГ | 12,64 | 607950
2МХН-4J13Y-ОДВГ | 15,50 | 709200
2МХН-4H15Y-ОДВГ | 18,64 | 710100
2МХН-6H25Y-ОДВГ | 27,72 | 871650
3МХН-4DC5Y-ОДВГ | 9,27 | 576900
3МХН-4TC8Y-ОДВГ | 14,16 | 730800
3МХН-4NC12Y-ОДВГ | 18,96 | 827100
3МХН-4J13Y-ОДВГ | 23,25 | 987300
3МХН-4H15Y-ОДВГ | 27,96 | 995850
3МХН-4G20Y-ОДВГ | 32,52 | 1118700
Qo – холодопроизводительность агрегата при следующих условиях:
- температура кипения -35˚С;
- температура конденсации 45˚С;
- перегрев всасываемого газа 10 К;
- переохлаждение жидкости на выходе из агрегата 3 К.

## Камеры 100 мм
Утверждаю Директор ЗАО "Ариада" В.Г. Васильев
Прайс-лист на камеры холодильные соединением "шип-паз".
Толщина панелей 100 мм.
Цены, в т.ч. НДС 18% действительны с 1.12.09
http://www.ariada.ru
Камеры холодильные, толщина панели 100мм | [7 empty] | Камеры холодильные, толщина панели 100мм
Внешние габариты |  | Стандартные высоты, м (внешние) | [5 empty] | Внешние габариты |  | Стандартные высоты, м (внешние)
|  | 2.24 |  | 2.5 |  | 2.76 |  |  |  | 2.24 |  | 2.5 |  | 2.76
|  | Объем, куб. м. | Площадь панелей, м2 | Объем, куб. м. | Площадь панелей, м2 | Объем, куб. м. | Площадь панелей, м2 |  |  | Объем, куб. м. | Площадь панелей, м2 | Объем, куб. м. | Площадь панелей, м2 | Объем, куб. м. | Площадь панелей, м2
1.7 | 1.2 | 3.06 | 15.596 | 3.45 | 17 | 3.84 | 18.404 | 3.8 | 4.1 | 28.6416 | 63.076 | 32.292 | 67.08 | 35.9424 | 71.084
| 1.7 | 4.59 | 19.336 | 5.175 | 21 | 5.76 | 22.664 |  | 4.4 | 30.8448 | 66.58 | 34.776 | 70.74 | 38.7072 | 74.9
| 2 | 5.508 | 21.58 | 6.21 | 23.4 | 6.912 | 25.22 |  | 4.8 | 33.7824 | 71.252 | 38.088 | 75.62 | 42.3936 | 79.988
| 2.4 | 6.732 | 24.572 | 7.59 | 26.6 | 8.448 | 28.628 |  | 5.3 | 37.4544 | 77.092 | 42.228 | 81.72 | 47.0016 | 86.348
| 2.9 | 8.262 | 28.312 | 9.315 | 30.6 | 10.368 | 32.888 |  | 5.6 | 39.6576 | 80.596 | 44.712 | 85.38 | 49.7664 | 90.164
| 3.2 | 9.18 | 30.556 | 10.35 | 33 | 11.52 | 35.444 |  | 6 | 42.5952 | 85.268 | 48.024 | 90.26 | 53.4528 | 95.252
| 3.6 | 10.404 | 33.548 | 11.73 | 36.2 | 13.056 | 38.852 |  | 6.5 | 46.2672 | 91.108 | 52.164 | 96.36 | 58.0608 | 101.612
| 4.1 | 11.934 | 37.288 | 13.455 | 40.2 | 14.976 | 43.112 |  | 6.8 | 48.4704 | 94.612 | 54.648 | 100.02 | 60.8256 | 105.428
| 4.4 | 12.852 | 39.532 | 14.49 | 42.6 | 16.128 | 45.668 |  | 7.2 | 51.408 | 99.284 | 57.96 | 104.9 | 64.512 | 110.516
| 4.8 | 14.076 | 42.524 | 15.87 | 45.8 | 17.664 | 49.076 |  | 7.7 | 55.08 | 105.124 | 62.1 | 111 | 69.12 | 116.876
2 | 2 | 6.6096 | 24.004 | 7.452 | 25.98 | 8.2944 | 27.956 |  | 8 | 57.2832 | 108.628 | 64.584 | 114.66 | 71.8848 | 120.692
| 2.4 | 8.0784 | 27.236 | 9.108 | 29.42 | 10.1376 | 31.604 |  | 8.4 | 60.2208 | 113.3 | 67.896 | 119.54 | 75.5712 | 125.78
| 2.9 | 9.9144 | 31.276 | 11.178 | 33.72 | 12.4416 | 36.164 |  | 8.9 | 63.8928 | 119.14 | 72.036 | 125.64 | 80.1792 | 132.14
| 3.2 | 11.016 | 33.7 | 12.42 | 36.3 | 13.824 | 38.9 | 4.1 | 4.1 | 31.0284 | 66.76 | 34.983 | 70.92 | 38.9376 | 75.08
| 3.6 | 12.4848 | 36.932 | 14.076 | 39.74 | 15.6672 | 42.548 |  | 4.4 | 33.4152 | 70.444 | 37.674 | 74.76 | 41.9328 | 79.076
| 4.1 | 14.3208 | 40.972 | 16.146 | 44.04 | 17.9712 | 47.108 |  | 4.8 | 36.5976 | 75.356 | 41.262 | 79.88 | 45.9264 | 84.404
| 4.4 | 15.4224 | 43.396 | 17.388 | 46.62 | 19.3536 | 49.844 |  | 5.3 | 40.5756 | 81.496 | 45.747 | 86.28 | 50.9184 | 91.064
| 4.8 | 16.8912 | 46.628 | 19.044 | 50.06 | 21.1968 | 53.492 |  | 5.6 | 42.9624 | 85.18 | 48.438 | 90.12 | 53.9136 | 95.06
| 5.3 | 18.7272 | 50.668 | 21.114 | 54.36 | 23.5008 | 58.052 |  | 6 | 46.1448 | 90.092 | 52.026 | 95.24 | 57.9072 | 100.388
| 5.6 | 19.8288 | 53.092 | 22.356 | 56.94 | 24.8832 | 60.788 |  | 6.5 | 50.1228 | 96.232 | 56.511 | 101.64 | 62.8992 | 107.048
| 6 | 21.2976 | 56.324 | 24.012 | 60.38 | 26.7264 | 64.436 |  | 6.8 | 52.5096 | 99.916 | 59.202 | 105.48 | 65.8944 | 111.044
2.3 | 2.4 | 9.4248 | 29.9 | 10.626 | 32.24 | 11.8272 | 34.58 |  | 7.2 | 55.692 | 104.828 | 62.79 | 110.6 | 69.888 | 116.372
| 2.9 | 11.5668 | 34.24 | 13.041 | 36.84 | 14.5152 | 39.44 |  | 7.7 | 59.67 | 110.968 | 67.275 | 117 | 74.88 | 123.032
| 3.2 | 12.852 | 36.844 | 14.49 | 39.6 | 16.128 | 42.356 |  | 8 | 62.0568 | 114.652 | 69.966 | 120.84 | 77.8752 | 127.028
| 3.6 | 14.5656 | 40.316 | 16.422 | 43.28 | 18.2784 | 46.244 |  | 8.4 | 65.2392 | 119.564 | 73.554 | 125.96 | 81.8688 | 132.356
| 4.1 | 16.7076 | 44.656 | 18.837 | 47.88 | 20.9664 | 51.104 |  | 8.9 | 69.2172 | 125.704 | 78.039 | 132.36 | 86.8608 | 139.016
| 4.4 | 17.9928 | 47.26 | 20.286 | 50.64 | 22.5792 | 54.02 | 4.4 | 4.4 | 35.9856 | 74.308 | 40.572 | 78.78 | 45.1584 | 83.252
| 4.8 | 19.7064 | 50.732 | 22.218 | 54.32 | 24.7296 | 57.908 |  | 4.8 | 39.4128 | 79.46 | 44.436 | 84.14 | 49.4592 | 88.82
| 5.3 | 21.8484 | 55.072 | 24.633 | 58.92 | 27.4176 | 62.768 |  | 5.3 | 43.6968 | 85.9 | 49.266 | 90.84 | 54.8352 | 95.78
| 5.6 | 23.1336 | 57.676 | 26.082 | 61.68 | 29.0304 | 65.684 |  | 5.6 | 46.2672 | 89.764 | 52.164 | 94.86 | 58.0608 | 99.956
| 6 | 24.8472 | 61.148 | 28.014 | 65.36 | 31.1808 | 69.572 |  | 6 | 49.6944 | 94.916 | 56.028 | 100.22 | 62.3616 | 105.524
2.6 | 2.4 | 10.7712 | 32.564 | 12.144 | 35.06 | 13.5168 | 37.556 |  | 6.5 | 53.9784 | 101.356 | 60.858 | 106.92 | 67.7376 | 112.484
| 2.9 | 13.2192 | 37.204 | 14.904 | 39.96 | 16.5888 | 42.716 |  | 6.8 | 56.5488 | 105.22 | 63.756 | 110.94 | 70.9632 | 116.66
| 3.2 | 14.688 | 39.988 | 16.56 | 42.9 | 18.432 | 45.812 |  | 7.2 | 59.976 | 110.372 | 67.62 | 116.3 | 75.264 | 122.228
| 3.6 | 16.6464 | 43.7 | 18.768 | 46.82 | 20.8896 | 49.94 |  | 7.7 | 64.26 | 116.812 | 72.45 | 123 | 80.64 | 129.188
| 4.1 | 19.0944 | 48.34 | 21.528 | 51.72 | 23.9616 | 55.1 |  | 8 | 66.8304 | 120.676 | 75.348 | 127.02 | 83.8656 | 133.364
| 4.4 | 20.5632 | 51.124 | 23.184 | 54.66 | 25.8048 | 58.196 |  | 8.4 | 70.2576 | 125.828 | 79.212 | 132.38 | 88.1664 | 138.932
| 4.8 | 22.5216 | 54.836 | 25.392 | 58.58 | 28.2624 | 62.324 |  | 8.9 | 74.5416 | 132.268 | 84.042 | 139.08 | 93.5424 | 145.892
| 5.3 | 24.9696 | 59.476 | 28.152 | 63.48 | 31.3344 | 67.484 |  | 9.2 | 77.112 | 136.132 | 86.94 | 143.1 | 96.768 | 150.068
| 5.6 | 26.4384 | 62.26 | 29.808 | 66.42 | 33.1776 | 70.58 | 4.7 | 4.8 | 42.228 | 83.564 | 47.61 | 88.4 | 52.992 | 93.236
| 6 | 28.3968 | 65.972 | 32.016 | 70.34 | 35.6352 | 74.708 |  | 5.3 | 46.818 | 90.304 | 52.785 | 95.4 | 58.752 | 100.496
| 6.5 | 30.8448 | 70.612 | 34.776 | 75.24 | 38.7072 | 79.868 |  | 5.6 | 49.572 | 94.348 | 55.89 | 99.6 | 62.208 | 104.852
| 6.8 | 32.3136 | 73.396 | 36.432 | 78.18 | 40.5504 | 82.964 |  | 6 | 53.244 | 99.74 | 60.03 | 105.2 | 66.816 | 110.66
| 7.2 | 34.272 | 77.108 | 38.64 | 82.1 | 43.008 | 87.092 |  | 6.5 | 57.834 | 106.48 | 65.205 | 112.2 | 72.576 | 117.92
2.9 | 2.9 | 14.8716 | 40.168 | 16.767 | 43.08 | 18.6624 | 45.992 |  | 6.8 | 60.588 | 110.524 | 68.31 | 116.4 | 76.032 | 122.276
| 3.2 | 16.524 | 43.132 | 18.63 | 46.2 | 20.736 | 49.268 |  | 7.2 | 64.26 | 115.916 | 72.45 | 122 | 80.64 | 128.084
| 3.6 | 18.7272 | 47.084 | 21.114 | 50.36 | 23.5008 | 53.636 |  | 7.7 | 68.85 | 122.656 | 77.625 | 129 | 86.4 | 135.344
| 4.1 | 21.4812 | 52.024 | 24.219 | 55.56 | 26.9568 | 59.096 |  | 8 | 71.604 | 126.7 | 80.73 | 133.2 | 89.856 | 139.7
| 4.4 | 23.1336 | 54.988 | 26.082 | 58.68 | 29.0304 | 62.372 |  | 8.4 | 75.276 | 132.092 | 84.87 | 138.8 | 94.464 | 145.508
| 4.8 | 25.3368 | 58.94 | 28.566 | 62.84 | 31.7952 | 66.74 |  | 8.9 | 79.866 | 138.832 | 90.045 | 145.8 | 100.224 | 152.768
| 5.3 | 28.0908 | 63.88 | 31.671 | 68.04 | 35.2512 | 72.2 |  | 9.2 | 82.62 | 142.876 | 93.15 | 150 | 103.68 | 157.124
| 5.6 | 29.7432 | 66.844 | 33.534 | 71.16 | 37.3248 | 75.476 |  | 9.6 | 86.292 | 148.268 | 97.29 | 155.6 | 108.288 | 162.932
| 6 | 31.9464 | 70.796 | 36.018 | 75.32 | 40.0896 | 79.844 | 5 | 5.3 | 49.9392 | 94.708 | 56.304 | 99.96 | 62.6688 | 105.212
| 6.5 | 34.7004 | 75.736 | 39.123 | 80.52 | 43.5456 | 85.304 |  | 5.6 | 52.8768 | 98.932 | 59.616 | 104.34 | 66.3552 | 109.748
| 6.8 | 36.3528 | 78.7 | 40.986 | 83.64 | 45.6192 | 88.58 |  | 6 | 56.7936 | 104.564 | 64.032 | 110.18 | 71.2704 | 115.796
| 7.2 | 38.556 | 82.652 | 43.47 | 87.8 | 48.384 | 92.948 |  | 6.5 | 61.6896 | 111.604 | 69.552 | 117.48 | 77.4144 | 123.356
| 7.7 | 41.31 | 87.592 | 46.575 | 93 | 51.84 | 98.408 |  | 6.8 | 64.6272 | 115.828 | 72.864 | 121.86 | 81.1008 | 127.892
3.2 | 3.2 | 18.36 | 46.276 | 20.7 | 49.5 | 23.04 | 52.724 |  | 7.2 | 68.544 | 121.46 | 77.28 | 127.7 | 86.016 | 133.94
| 3.6 | 20.808 | 50.468 | 23.46 | 53.9 | 26.112 | 57.332 |  | 7.7 | 73.44 | 128.5 | 82.8 | 135 | 92.16 | 141.5
| 4.1 | 23.868 | 55.708 | 26.91 | 59.4 | 29.952 | 63.092 |  | 8 | 76.3776 | 132.724 | 86.112 | 139.38 | 95.8464 | 146.036
| 4.4 | 25.704 | 58.852 | 28.98 | 62.7 | 32.256 | 66.548 |  | 8.4 | 80.2944 | 138.356 | 90.528 | 145.22 | 100.7616 | 152.084
| 4.8 | 28.152 | 63.044 | 31.74 | 67.1 | 35.328 | 71.156 |  | 8.9 | 85.1904 | 145.396 | 96.048 | 152.52 | 106.9056 | 159.644
| 5.3 | 31.212 | 68.284 | 35.19 | 72.6 | 39.168 | 76.916 |  | 9.2 | 88.128 | 149.62 | 99.36 | 156.9 | 110.592 | 164.18
| 5.6 | 33.048 | 71.428 | 37.26 | 75.9 | 41.472 | 80.372 |  | 9.6 | 92.0448 | 155.252 | 103.776 | 162.74 | 115.5072 | 170.228
| 6 | 35.496 | 75.62 | 40.02 | 80.3 | 44.544 | 84.98 |  | 10.1 | 96.9408 | 162.292 | 109.296 | 170.04 | 121.6512 | 177.788
| 6.5 | 38.556 | 80.86 | 43.47 | 85.8 | 48.384 | 90.74 | 5.3 | 5.3 | 53.0604 | 99.112 | 59.823 | 104.52 | 66.5856 | 109.928
| 6.8 | 40.392 | 84.004 | 45.54 | 89.1 | 50.688 | 94.196 |  | 5.6 | 56.1816 | 103.516 | 63.342 | 109.08 | 70.5024 | 114.644
| 7.2 | 42.84 | 88.196 | 48.3 | 93.5 | 53.76 | 98.804 |  | 6 | 60.3432 | 109.388 | 68.034 | 115.16 | 75.7248 | 120.932
| 7.7 | 45.9 | 93.436 | 51.75 | 99 | 57.6 | 104.564 |  | 6.5 | 65.5452 | 116.728 | 73.899 | 122.76 | 82.2528 | 128.792
| 8 | 47.736 | 96.58 | 53.82 | 102.3 | 59.904 | 108.02 |  | 6.8 | 68.6664 | 121.132 | 77.418 | 127.32 | 86.1696 | 133.508
3.5 | 3.6 | 22.8888 | 53.852 | 25.806 | 57.44 | 28.7232 | 61.028 |  | 7.2 | 72.828 | 127.004 | 82.11 | 133.4 | 91.392 | 139.796
| 4.1 | 26.2548 | 59.392 | 29.601 | 63.24 | 32.9472 | 67.088 |  | 7.7 | 78.03 | 134.344 | 87.975 | 141 | 97.92 | 147.656
| 4.4 | 28.2744 | 62.716 | 31.878 | 66.72 | 35.4816 | 70.724 |  | 8 | 81.1512 | 138.748 | 91.494 | 145.56 | 101.8368 | 152.372
| 4.8 | 30.9672 | 67.148 | 34.914 | 71.36 | 38.8608 | 75.572 |  | 8.4 | 85.3128 | 144.62 | 96.186 | 151.64 | 107.0592 | 158.66
| 5.3 | 34.3332 | 72.688 | 38.709 | 77.16 | 43.0848 | 81.632 |  | 8.9 | 90.5148 | 151.96 | 102.051 | 159.24 | 113.5872 | 166.52
| 5.6 | 36.3528 | 76.012 | 40.986 | 80.64 | 45.6192 | 85.268 |  | 9.2 | 93.636 | 156.364 | 105.57 | 163.8 | 117.504 | 171.236
| 6 | 39.0456 | 80.444 | 44.022 | 85.28 | 48.9984 | 90.116 |  | 9.6 | 97.7976 | 162.236 | 110.262 | 169.88 | 122.7264 | 177.524
| 6.5 | 42.4116 | 85.984 | 47.817 | 91.08 | 53.2224 | 96.176 |  | 10.1 | 102.9996 | 169.576 | 116.127 | 177.48 | 129.2544 | 185.384
| 6.8 | 44.4312 | 89.308 | 50.094 | 94.56 | 55.7568 | 99.812 | 5.6 | 5.6 | 59.4864 | 108.1 | 67.068 | 113.82 | 74.6496 | 119.54
| 7.2 | 47.124 | 93.74 | 53.13 | 99.2 | 59.136 | 104.66 |  | 6 | 63.8928 | 114.212 | 72.036 | 120.14 | 80.1792 | 126.068
| 7.7 | 50.49 | 99.28 | 56.925 | 105 | 63.36 | 110.72 |  | 6.5 | 69.4008 | 121.852 | 78.246 | 128.04 | 87.0912 | 134.228
| 8 | 52.5096 | 102.604 | 59.202 | 108.48 | 65.8944 | 114.356 |  | 6.8 | 72.7056 | 126.436 | 81.972 | 132.78 | 91.2384 | 139.124
[9 empty] | 7.2 | 77.112 | 132.548 | 86.94 | 139.1 | 96.768 | 145.652
[9 empty] | 7.7 | 82.62 | 140.188 | 93.15 | 147 | 103.68 | 153.812
[9 empty] | 8 | 85.9248 | 144.772 | 96.876 | 151.74 | 107.8272 | 158.708
|  | стоимость панели: |  |  | за 1 кв.м - 2339 руб. за кв.м |  |  |  | 8.4 | 90.3312 | 150.884 | 101.844 | 158.06 | 113.3568 | 165.236
[9 empty] | 8.9 | 95.8392 | 158.524 | 108.054 | 165.96 | 120.2688 | 173.396
|  | стоимость |  |  | фурнитуры - 9250 руб. |  |  |  | 9.2 | 99.144 | 163.108 | 111.78 | 170.7 | 124.416 | 178.292
|  |  | Цены действительны с 1.12.2009 г. | [5 empty] | 9.6 | 103.5504 | 169.22 | 116.748 | 177.02 | 129.9456 | 184.82
[9 empty] | 10.1 | 109.0584 | 176.86 | 122.958 | 184.92 | 136.8576 | 192.98
93921.8

## Камеры специальные
Наименование и габариты (в мм) | Кол-во мест | Кол-во дверных блоков | Стоимость без холодильной машины, | Стоимость холодильной машины,руб, | Стоимость с холодильной машиной,руб, в т.ч. НДС
|  |  | в т.ч. НДС | в т.ч. НДС
КХСМ 3 | 3 | 1 | 103674 | 34595 | 138269
(2560х1360х2200) |  |  |  | (АМS 105)
КХСМ 6 | 6 | 2 | 164206 | 46250 | 210456
(2560х2560х2200) |  |  |  | (АМS 120)
КХСМ 9 | 9 | 3 | 224738 | 73815 | 298553
(2560х3760х2200) |  |  |  | (АМS 330N)
Все камеры укомплектованы:
· фурнитурой дверей,
· внутренним оснащением камер (сборно-разборный каркас стоек с направляющими полками и металлическими носилками-лежаками),
· стоимость дополнительного места в камере 11100 руб.

## Машины холодильные
Модель | Оптимальный охлаждаемый объем камеры, м3 | Хладагент | Питающее напряжение, В | Цена, руб.
Моноблоки среднетемпературные (-5…+5°С)
AMS 105/ АСМ050 / MGM 105 | 4…12 | R404 | 220 | 29500(спец)
AMS 107/ АСМ075 / MGM 107 | 6…16 | R404 | 220 | 33500(спец)
AMS 120/ АСМ120 / MGM 212 | 14…22 | R404 | 220/380 | 41200(спец)
АМS 330N*/АСМ150/MGM 315 | 29…55 | R404 | 380 | 54500(спец)
AMS 330T*/АСМ200/MGM 320 | 40…72 | R404 | 380 | 81872
AMS 235**/ VTM301 / - | 60…120 | R404 | 380 | 156016
AMS 335N**/ VTM 400/- | 92…175 | R404 | 380 | 181104
AMS 335T**/ VTM 500/- | 112…235 | R404 | 380 | 185248
Моноблоки низкотемпературные (-18°С)
ALS117/ АСК170 / BGM117 | 4…6 | R404 | 220 | 33900(спец)
ALS218/АСК 201/ BGM218 | 8…14 | R404 | 220 | 39500(спец)
ALS220/ АСК202 / BGM220 | 16…22 | R404 | 380 | 46500(спец)
ALS330N*/ АСК 300/ BGM320 | 22…33 | R404 | 380 | 72400(спец)
ALS330T*/АСК400 / BGM330 | 30…42 | R404 | 380 | 92736
ALS235**/ VTK501 / BAS235Т | 50…80 | R404 | 380 | 156352
ALS335N**/ VTK750 / BAS335N | 90…138 | R404 | 380 | 230160
ALS335T**/VTK1000 /BAS335Т | 130…173 | R404 | 380 | 241920
Цены приведены с учетом НДС.
Моноблоки комплектуются реле низкого и высокого давления хладона
* - комплектация включает монитор напряжения;
** - комплектация включает монитор напряжения и блоки автоматического управления давлением конденсации хладона.
Условия расчета объёма камер
1. Норма загрузки камеры до 100м3, кг/куб.м |  | 250
свыше 100м3,кг/куб.м |  | 122
2. Суточный оборот продукта в камере до 100м3, % |  | 10
в камере свыше 100м3 |  | 20
3. Толщина пенополиуретановой изоляции, мм
средние температуры |  | 80
низкие температуры |  | 100
4. Теплоёмкость вносимого продукта, кДж/кг*град
средние температуры |  | 3.7
низкие температуры |  | 3
5. Температура вносимого в камеру продукта, °С
средние температуры |  | -8
низкие температуры |  | ⁺13
6. Продолжительность холодильной обработки продукта |  | 18
Модель | Оптимальный охлаждаемый объем камеры, м3 | Хладагент | Питающее напряжение, В | Цена, руб.
Сплит-системы среднетемпературные (-5…+5°С)
KMS 105/ СSM050 / MGS 105 | 4…12 | R404 | 220 | 36700(спец)
KMS 107/ CSM 075 / MGS 107 | 6…16 | R404 | 220 | 40900(спец)
KMS 120/ CSM120/ MGS 212 | 14…22 | R404 | 380 | 47900(спец)
KMS 330N*/ CSM150 / MGS 315 | 29…55 | R404 | 380 | 59400(спец)
KMS 330T*/ CSM 200 /MGS320 | 40…72 | R404 | 380 | 88592
KMS 235**/ CSM 301 / - | 60…120 | R404 | 380 | 156128
KMS 335N**/ CSM 400 / - | 92…175 | R404 | 380 | 189280
KMS 335T**/ СSM 500 / - | 112…235 | R404 | 380 | 193088
Сплит-системы низкотемпературные (-18°С)
KLS117/ CSВ 170 / BGS 117 | 4…6 | R404 | 220 | 45400(спец)
KLS218/ CSВ 201 / BGS 218 | 8…14 | R404 | 220 | 50000(спец)
KLS220/ CSВ 202 / BGS 220 | 16…22 | R404 | 380 | 55000(спец)
KLS330N*/ CSВ 300 / BGS320 | 22…33 | R404 | 380 | 79500(спец)
KLS330T*/ CSВ 400 / BGS 330 | 30…42 | R404 | 380 | 100912
KLS235**/ CSВ 501 / BGS 235T | 50…80 | R404 | 380 | 172816
KLS335N**/CSВ 750 / BGS335N | 90…138 | R404 | 380 | 226240
KLS335T**/CSВ 1000 / BGS 335T | 130…173 | R404 | 380 | 244160
Цены приведены с учетом НДС.
Внимание! Сплит-системы поставляются с выносными пультами и в комплекте с трубопроводом длиной 5 м.)
Сплит-системы комплектуются реле низкого и высокого давления хладона
* - комплектация включает монитор напряжения;
** - комплектация включает монитор напряжения и блоки автоматического управления давлением конденсации хладона.
Условия расчета объёма камер
1. Норма загрузки камеры до 100м3, кг/куб.м |  | 250
свыше 100м3,кг/куб.м |  | 122
2. Суточный оборот продукта в камере до 100м3, % |  | 10
в камере свыше 100м3 |  | 20
3. Толщина пенополиуретановой изоляции, мм
средние температуры |  | 80
низкие температуры |  | 100
4. Теплоёмкость вносимого продукта, кДж/кг*град
средние температуры |  | 3.7
низкие температуры |  | 3
5. Температура вносимого в камеру продукта, °С
средние температуры |  | -8
низкие температуры |  | ⁺13
6. Продолжительность холодильной обработки продукта |  | 18
Примечание: указанные параметры даны при номинальных режимах холодильной машины: - температура окружающего воздуха, Тв, °С ..20-30 - относительная влажность воздуха, % ………55 - температура кипения, °С средний холод …………………… ………...–15 низкий холод ………………………………..…–28
Примечание: указанные параметры даны при номинальных режимах холодильной машины: - температура окружающего воздуха, Тв, °С ..20-30 - относительная влажность воздуха, % ………55 - температура кипения, °С средний холод …………………… ………...–15 низкий холод ………………………………..…–28
Примечание: указанные параметры даны при номинальных режимах холодильной машины: - температура окружающего воздуха, Тв, °С ..20-30 - относительная влажность воздуха, % ………55 - температура кипения, °С средний холод …………………… ………...–15 низкий холод ………………………………..…–28
Примечание: указанные параметры даны при номинальных режимах холодильной машины: - температура окружающего воздуха, Тв, °С ..20-30 - относительная влажность воздуха, % ………55 - температура кипения, °С средний холод …………………… ………...–15 низкий холод ………………………………..…–28
Примечание: указанные параметры даны при номинальных режимах холодильной машины: - температура окружающего воздуха, Тв, °С ..20-30 - относительная влажность воздуха, % ………55 - температура кипения, °С средний холод …………………… ………...–15 низкий холод ………………………………..…–28
Примечание: указанные параметры даны при номинальных режимах холодильной машины: - температура окружающего воздуха, Тв, °С ..20-30 - относительная влажность воздуха, % ………55 - температура кипения, °С средний холод …………………… ………...–15 низкий холод ………………………………..…–28
Примечание: указанные параметры даны при номинальных режимах холодильной машины: - температура окружающего воздуха, Тв, °С ..20-30 - относительная влажность воздуха, % ………55 - температура кипения, °С средний холод …………………… ………...–15 низкий холод ………………………………..…–28
Примечание: указанные параметры даны при номинальных режимах холодильной машины: - температура окружающего воздуха, Тв, °С ..20-30 - относительная влажность воздуха, % ………55 - температура кипения, °С средний холод …………………… ………...–15 низкий холод ………………………………..…–28

## Воздухоохладители и конденсатор
1. Воздухоохладители серии VC - коммерческая серия
Марка | Холодопроизводительность при ∆Т=8 К и Ткип=-8⁰С, кВт | Поверхность, м2 | Вентилятор, шт. х ø | Потребляемая мощность вентилятора, Вт | Суммарный потребляемый ток, А | Шаг ребер, мм | Длина струи, м | Производительность, м3/ч | Мощность ТЭНов, кВт | Габаритные размеры, мм | Присоед. размеры труб, дюйм |  | Масса, кг | Цена, руб.
[11 empty] | вход. | вых. |  | Воздухоохладитель | Шкаф управления | Монтажный комплект
VC 201-4 | 0.68 | 4.4 | 1х200 | 1х36 | 0.25 | 4 | 5 | 400 | 0.7 | 381х360х264 | 1\2" | 1\2" | 11 | 9675 | 15300 | 7200
VC 202-4 | 1.25 | 8.53 | 2х200 | 2х36 | 0.5 | 4 | 5 | 800 | 1.2 | 681х360х264 | 1\2" | 5\8" | 15 | 16425 | 15300 | 7200
VC 311-4 | 2.6 | 12.7 | 1х315 | 1х102 | 0.52 | 4 | 8 | 2000 | 1.5 | 664х350х420 | 1\2" | 3\4" | 26 | 26100 | 15750 | 7200
VC 312-4 | 4.7 | 20.6 | 2х315 | 2х102 | 1.04 | 4 | 8 | 4000 | 3.75 | 1162х480х454 | 1\2" | 7\8" | 34 | 35550 | 15750 | 7200
VC 313-4 | 8.3 | 35.3 | 3х315 | 3х102 | 1.59 | 4 | 8 | 6000 | 7.7 | 1625х490х507 | 1\2" | 1"1\8" | 50 | 48600 | 15750 | 7200
Европейский стандарт качества обеспечивается :
применением лучшего европейского оборудования,
высококвалифицированным персоналом,
100% контролем качества,
использованием лучших импортных материалов и комплектующих:
- медная труба «WIELAND» (Германия),
- алюминиевая фольга «LAMINAZIONE» (Италия),
- электродвигатели и вентиляторы «ЕВМ» (Германия).
Базовая комплектация включает:
- осушенная и заправленная азотом батарея;
- теплообменник в корпусе;
- вентиляторы;
- ТЭНы оттайки
2. Воздушные конденсаторы - коммерческая серия
Марка |  |  |  |  | Номинальная мощность при ∆Т=15К, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уровень шума, дБ | Поверхность, м2 | Вентилятор, шт. х ø | Напряжение питания, Ф-В-Гц | Электрическая мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Частота вращения, мин | Цена, руб.
C 33 |  |  |  |  | 4 | 1650 | 40 | 8 | 1/350 | 1-220-50 | 132 | 0.58 | 1365 | 13500
C 44 |  |  |  |  | 5.7 | 1850 | 40 | 13 | 1/350 | 1-220-50 | 132 | 0.58 | 1365 | 17100
C 53 |  |  |  |  | 6.8 | 2600 | 40 | 16 | 1/350 | 1-220-50 | 132 | 0.58 | 1365 | 18900
C 64 |  |  |  |  | 12.2 | 4300 | 49 | 26.9 | 1/450 | 1-220-50 | 350 | 1.55 | 1300 | 23850
C 84 |  |  |  |  | 16 | 4950 | 49 | 38.5 | 1/450 | 1-220-50 | 350 | 1.55 | 1300 | 29250
C 104 |  |  |  |  | 22.4 | 8200 | 52 | 48.8 | 2/450 | 1-220-50 | 700 | 3.1 | 1300 | 39600
C 114 |  |  |  |  | 25 | 8800 | 52 | 55.95 | 2/450 | 1-220-50 | 700 | 3.1 | 1300 | 42750
C 124 |  |  |  |  | 30 | 9300 | 52 | 71.6 | 2/450 | 1-220-50 | 700 | 3.1 | 1300 | 48150
C 135 |  |  |  |  | 48.6 | 14800 | 55 | 107.1 | 2/500 | 3-380-50 | 1280 | 2.52 | 1330 | 65250
Европейский стандарт качества обеспечивается :
применением лучшего европейского оборудования,
высококвалифицированным персоналом,
100% контролем качества,
использованием лучших импортных материалов и комплектующих:
- медная труба «WIELAND» (Германия),
- алюминиевая фольга «LAMINAZIONE» (Италия),
- электродвигатели и вентиляторы «ЕВМ» (Германия).
Базовая комплектация включает:
- батарея теплообменника;
- корпусная обвязка;
- вентиляторы.
3. Воздушные конденсаторы - промышленная серия Серия с четырехполюсными электродвигателями (стандартный уровень шума)
Марка | Производительность при ∆Т=15К, кВт |  |  |  | Кол-во вентиляторов, шт. | Диаметр крыльчатки, мм | Расход воздуха, м3/ч | Площадь наружной поверхности, м2 | Уровень шума, дБ |  | Габаритные размеры, мм | Диаметр патрубка, дюйм |  | Цена, руб.
| R22 |  | R404A
| ∆* | Y** | ∆* | Y** |  |  |  |  | ∆* | Y** |  | вход. | вых.
C 501А-4 | 22.45 | 18.86 | 23.55 | 19.76 | 1 | 500 | 8085 | 28.3 | 44 | 38 | 1118x840x534 | 7\8" | 3\4” | 40500
C 501В-4 | 26.81 | 21.56 | 28 | 22.56 | 1 | 500 | 7533 | 42.5 | 44 | 38 |  | 1" | 7\8” | 45675
C 501С-4 | 29 | 22.75 | 30.28 | 23.75 | 1 | 500 | 7043 | 56.6 | 44 | 38 |  | 1" | 7\8” | 50175
C 502А-4 | 45.23 | 37.92 | 47.42 | 39.72 | 2 | 500 | 16171 | 56.3 | 47 | 41 | 2020x840x534 | 1"3\8” | 1”1\8” | 70425
C 502В-4 | 53.45 | 43.16 | 55.9 | 45.1 | 2 | 500 | 15065 | 85 | 47 | 41 |  | 1"3\8 | 1”1\8” | 78750
C 502С-4 | 58.58 | 45.8 | 61.2 | 47.8 | 2 | 500 | 14087 | 113.2 | 47 | 41 |  | 1"3\8 | 1”1\8” | 87750
C 503А-4 | 68.2 | 57.1 | 71.5 | 59.81 | 3 | 500 | 24256 | 85 | 49 | 43 | 2938х840х534 | 1" | 1”1\8” | 110700
C 503В-4 | 80.55 | 64.88 | 84.29 | 67.83 | 3 | 500 | 22598 | 127.5 | 49 | 43 |  | 1"5\8 | 1”3\8” | 123975
C 503С-4 | 87.86 | 68.7 | 97.78 | 71.67 | 3 | 500 | 21130 | 170 | 49 | 43 |  | 1"5\8 | 1”3\8” | 137250
C 631А-4 | 28.69 | 25 | 29.83 | 26.3 | 1 | 630 | 14100 | 38.2 | 62 | 54 | 1443x950x594 | 1"3\8 | 7\8” | 67500
C 631В-4 | 36.95 | 31.3 | 38.09 | 33.15 | 1 | 630 | 13200 | 57.6 | 62 | 54 |  | 1"3\8 | 7\8” | 74025
C 631C-4 | 41.42 | 34.2 | 43.41 | 36.57 | 1 | 630 | 12400 | 77.2 | 62 | 54 |  | 1"3\8 | 7\8” | 81225
C 632А-4 | 58.8 | 50 | 60.7 | 53.2 | 2 | 630 | 28500 | 77.6 | 65 | 57 | 2543x950x594 | 1"5\8 | 1”1\8” | 97425
C 632В-4 | 75.62 | 62.7 | 78.18 | 67.35 | 2 | 630 | 27357 | 117.3 | 65 | 57 |  | 1"5\8 | 1”1\8” | 105975
C 632C-4 | 84.64 | 68.4 | 88.92 | 73.9 | 2 | 630 | 25460 | 157.3 | 65 | 57 |  | 1"5\8 | 1”1\8” | 117900
C 633А-4 | 89.11 | 75 | 92.8 | 80.65 | 3 | 630 | 42320 | 118.5 | 67 | 59 | 3643x950x594 | 1"5\8 | 1”1\8” | 133200
C 633В-4 | 114.19 | 94 | 117.61 | 101 | 3 | 630 | 41280 | 177.8 | 67 | 59 |  | 2"1\8 | 1”3\8” | 152550
C 633C-4 | 127.78 | 100 | 133.67 | 111 | 3 | 630 | 38248 | 237.8 | 67 | 59 |  | 2"1\8 | 1”3\8” | 189225
Европейский стандарт качества обеспечивается : Тип соединений:
применением лучшего европейского оборудования, *обмотка треугольником | [11 empty] | Базовая комплектация включает:
высококвалифицированным персоналом, **обмотка звездой | [11 empty] | - батарея теплообменника;
100% контролем качества, | [11 empty] | - корпусная обвязка;
Использованием лучших импортных материалов и комплектующих: | [11 empty] | - вентиляторы.
- медная труба «WIELAND» (Германия), алюминиевая фольга «LAMINAZIONE» (Италия), электродвигатели и вентиляторы «ЕВМ» (Германия)
Серия с восьмиполюсными электродвигателями (малошумные)
Марка | Производительность при ∆Т=15К, кВт |  |  |  | Кол-во вентиляторов, шт. | Диаметр крыльчатки, мм | Расход воздуха, м3/ч | Площадь наружной поверхности, м2 | Уровень шума, дБ |  | Габаритные размеры, мм | Диаметр патрубка, дюйм |  | Цена, руб.
| R22 |  | R404A
| ∆* | Y** | ∆* | Y** |  |  |  |  | ∆* | Y** |  | вход. | вых.
C 501А-8 | 13.76 | 11.63 | 14.4 | 12.09 | 1 | 500 | 3801 | 28.3 | 29 | 25 | 1118x840x534 | 7\8" | 3\4” | 40500
C 501В-8 | 15.31 | 12.59 | 15.78 | 12.97 | 1 | 500 | 3585 | 42.5 | 29 | 25 |  | 1" | 7\8” | 45675
C 501С-8 | 15.77 | 12.7 | 16.3 | 13.14 | 1 | 500 | 3315 | 56.6 | 29 | 25 |  | 1" | 7\8” | 50175
C 502А-8 | 27.59 | 23.25 | 28.88 | 24.23 | 2 | 500 | 7802 | 56.3 | 32 | 28 | 2020x840x534 | 1"3\8” | 1”1\8” | 70425
C 502В-8 | 30.43 | 25.06 | 31.68 | 25.84 | 2 | 500 | 7171 | 85 | 32 | 28 |  | 1"3\8 | 1”1\8” | 78750
C 502С-8 | 31.6 | 25.43 | 32.6 | 26.31 | 2 | 500 | 6629 | 113.2 | 32 | 28 |  | 1"3\8 | 1”1\8” | 87750
C 503А-8 | 41.48 | 34.9 | 43.4 | 36.4 | 3 | 500 | 11703 | 85 | 34 | 30 | 2938х840х534 | 1"3\8 | 1”1\8” | 110700
C 503В-8 | 45.74 | 37.64 | 47.52 | 38.78 | 3 | 500 | 10756 | 127.5 | 34 | 30 |  | 1"5\8 | 1”3\8” | 123975
C 503С-8 | 47.39 | 38.14 | 49 | 39.46 | 3 | 500 | 9944 | 170 | 34 | 30 |  | 1"5\8 | 1”3\8” | 137250
C 631А-8 | 18.71 | 13.58 | 19.1 | 13.87 | 1 | 630 | 6984 | 38.2 | 41 | 33 | 1443x950x594 | 1"3\8 | 7\8” | 58050
C 631В-8 | 23 | 16.3 | 23.56 | 16.8 | 1 | 630 | 6768 | 57.6 | 41 | 33 |  | 1"3\8 | 7\8” | 64800
C 631С-8 | 24.6 | 17.2 | 25.46 | 18 | 1 | 630 | 6300 | 77.2 | 41 | 33 |  | 1"3\8 | 7\8” | 72000
C 632А-8 | 37.43 | 27.2 | 38.95 | 28.3 | 2 | 630 | 14184 | 77.6 | 44 | 36 | 2543x950x594 | 1"5\8 | 1”1\8” | 82575
C 632В-8 | 45.98 | 32.68 | 47.78 | 34.2 | 2 | 630 | 13680 | 117.3 | 44 | 36 |  | 1"5\8 | 1”1\8” | 94950
C 632С-8 | 49.21 | 34.4 | 51.49 | 36.2 | 2 | 630 | 12744 | 157.3 | 44 | 36 |  | 1"5\8 | 1”1\8” | 105075
C 633А-8 | 56.14 | 40.75 | 58.52 | 42.4 | 3 | 630 | 21276 | 118.5 | 46 | 38 | 3643x950x594 | 1"5\8 | 1”1\8” | 123300
C 633В-8 | 68.9 | 49 | 72.2 | 51.5 | 3 | 630 | 20628 | 177.8 | 46 | 38 |  | 2"1\8 | 1”3\8” | 123300
C 633С-8 | 73.81 | 51.58 | 77.7 | 54.6 | 3 | 630 | 19224 | 237.8 | 46 | 38 |  | 2"1\8 | 1”3\8” | 161100
Европейский стандарт качества обеспечивается : Тип соединений:
применением лучшего европейского оборудования, *обмотка треугольником | [11 empty] | Базовая комплектация включает:
высококвалифицированным персоналом, **обмотка звездой | [11 empty] | - батарея теплообменника;
100% контролем качества, | [11 empty] | - корпусная обвязка;
Использованием лучших импортных материалов и комплектующих: | [11 empty] | - вентиляторы.
- медная труба «WIELAND» (Германия), алюминиевая фольга «LAMINAZIONE» (Италия), электродвигатели и вентиляторы «ЕВМ» (Германия)

## Дверные блоки
Высота стен, мм | Габариты дверного блока, мм | Световой проем, мм | Дверное полотно, мм | Цена, руб
2040 | 1200х2040 | 800х1850 | 954х2000 | 14130
| 1800х2040 | 1200х1850 | 1360х2000 | 15670
2560 | 1200х2560 | 800х1850 | 954х2000 | 14780
| 1800х2560 | 1200х1850 | 1360х2000 | 16860
Стандартная комплектация:
· полотно двери – сэндвич панель 80 мм, поверхность оцинкованная окрашенная сталь, наполнитель пенополиуретан,
· по периметру устанавливается в два контура высокоэластичный резиновый уплотнитель,
· универсальные эксцентриковые петли МТН (Италия) обеспечивают закрытие двери под собственным весом,
· конструкция петель позволяет устанавливать двери с правой и левой стороны,
· замок двери камеры оборудован кнопкой для аварийного открывания двери внутри камеры,
· все камеры укомплектованы компенсационным клапаном, выравни-вающим давление внутри и снаружи,
· в комплект так же входит ПЭН, препятствующий примерзанию двери.

## Откатные двери
№ | Посадочный | Световой | Габаритный | Стоимость
№ | размер | проем | размер | розничная,
п/п | дверного | откатной | дверного | в руб.
| блока | двери | блока | в т.ч. НДС
1. | 800х1850 | 700х1800 | 2200х2100 | 44955
2. | 1040х1850 | 940х1800 | 2700х2100 | 55130
3. | 1200х1850 | 1100х1800 | 3000х2100 | 57720
4. | 1200х2000 | 1100х1950 | 3000х2250 | 60680
5. | 1400х1850 | 1300х1800 | 3400х2100 | 62900
6. | 1400х2000 | 1300х1950 | 3400х2250 | 66230
7. | 1600х1850 | 1500х1800 | 3800х2100 | 67710
8. | 1600х2000 | 1500х1950 | 3800х2250 | 71965
9. | 1600х2300 | 1500х2250 | 3800х2560 | 74370
10. | 1800х2000 | 1700х1950 | 4200х2250 | 80031
11. | 1800х2300 | 1700х2250 | 4200х2560 | 83842
12. | 1800х2560 | 1700х2450 | 4200х2750 | 88060
13. | 2000х2000 | 1900х1950 | 4600х2250 | 86395
14. | 2000х2300 | 1900х2250 | 4600х2560 | 90206
15. | 2000х2560 | 1900х2450 | 4600х2750 | 94498
16. | 2400х2300 | 2300х2250 | 5400х2560 | 109150
17. | 2400х2560 | 2300х2450 | 5400х2750 | 114959
18. | 2400х3000 | 2300х2950 | 5400х3250 | 133718